|  | “Scuola Sicura” Progetto di integrazione della sicurezza del lavoro nei curricola della scuola secondaria di 2° grado |
| --- | --- |

| COMPETENZA | 1 - Agire responsabilmente in situazioni di emergenza proteggendo sé, gli altri e l’ambiente |  |
| --- | --- | --- |
| U.F. | Modulo 1: il rischio elettrico |  |
| AREA | Tecnico Professionale (FISICA) |  |
| CLASSI | Seconde ITI | Inizio secondo periodo ( febbraio/marzo) |

| ABILITÀ | CONOSCENZE | MOD. SYLLABUS | ATTIVITÀ | MATERIALI DIDATTICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Riconoscere il fenomeno della conduzione elettrica nel circuito con la analogia idraulica e noto l'effetto termico, magnetico ed elettrostatico. - Percepire i luoghi di pericolo anche solo nella catenaria delle luci di Natale e in generale negli impianti civili. - Riconoscere i tipi di rischio e i comportamenti adeguati per la sicurezza personale. - Conoscere i principi di funzionamento degli interruttori. - Distinguere l’efficacia delle diverse protezioni automatiche e non, attive e passive negli impianti civili. | - conoscere i rischi connessi all’uso di apparecchiature elettriche; I conduttori, l’aria, l’acqua, i metalli e gli isolanti (termici ed) elettrici. Il filo e il circuito elettrico chiuso/aperto e l'analogo circuito idraulico chiuso /aperto: la corrente elettrica e la portata idraulica; la pressione idraulica e la tensione elettrica; la resistenza elettrica e il corto circuito ( c.c.) e la corrente di c.c. - conoscere il rischio incendio derivante da cortocircuito o il rischio derivante da contatti diretti o indiretti con apparecchiature sotto tensione I principi di funzionamento dell’interruttore automatico termico, magnetotermico, differenziale o salvavita; le protezioni passive, fusibile lento e veloce, messa a terra,schermature e parafulmine - conoscere le corrette procedure di soccorso a persone ustionate da contatto elettrico, o in contatto con parti in tensione | Rischi meccanici ed elettrici 3. Rischi meccanici ed elettrici 3.1 Concetti 3.1.1 Ripari, dispositivi di sicurezza, organi di comando, arresto ed emergenza 3.2.1 Conoscere i rischi legati alle macchine ed attrezzature più diffuse (es. elettrodomestici e mezzi di trasporto).Impianti elettrici sicuri (differenziali, messa a terra…) 3.2.2 Le norme e regole tecniche applicabili 3.2.3 Conoscere gli effetti dei vari rischi sulla salute TEMA 3.1 Concetti: il moto degli elettroni nei conduttori e negli isolanti elettrici | proiezione presentazione in power point in aula Osservazione dell’impianto elettrico civile nei suoi elementi costituenti. L'uso del multimetro e la misura di grandezze elettriche fisiologiche. In laboratorio: il circuito elettrico a 12V (220V) con delle lampadine, la catenaria, la spira, la bobina o solenoide o elettrocalamita o elettromagnete, la lamina bimetallica, fenomeni elettrostatici. | presentazione i n power point e lezione frontale “Sistema delle protezioni elettriche” in Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_protezioni_elettriche con tutti i suoi link verso gli interruttori di protezione. http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/elektro_sicurel_5.html http://www.elektro.it/cei_11_1_terra_html/cei_11_1_terra_07.htm applet di fisica> corrente elettrica> analogia idraulica e altro) http://www.claudiocancelli.it/web_education/elettronica.htm per la schermatura del parafulmine https://it.wikipedia.org/wiki/Gabbia_di_Faraday Il libro di testo volume 2° capitolo: la corrente elettrica |
| VERIFICA FINALE Tipologia: Verifica Scritta strutturata disciplinare Durata: 1 ora |  |  |  |  |
| TEMPO COMPLESSIVO lezione frontale e confronto in classe 4 ore totale 5 ore |  |  |  |  |